## Munka1
Bp., II. kerület Kis Rókus u. 9-11.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 9U rackszekrény | Triton RBA-06-AS6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CAT5 UTP kábel |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Hősebesség érzékelő + relés Aljzat | System sensor 5351E + B312NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 4x0.22 kábel |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
36 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen (nettó) | [5 empty] | 0 | 0
Bp., III. kerület Bécsi u. 231.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 9U rackszekrény | Triton RBA-06-AS6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CAT5 UTP kábel |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Hősebesség érzékelő + relés Aljzat | System sensor 5351E + B312NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 4x0.22 kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
36 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen (nettó) | [5 empty] | 0 | 0
Bp., IV. kerület Király u. 11.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4x0.22 kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen (nettó) | [5 empty] | 0 | 0
Bp., IV. kerület Hajló u. 38.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4x0.22 kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen (nettó) | [5 empty] | 0 | 0
Bp., V. kerület Belgrád rkp. 25.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Hősebesség érzékelő + relés Aljzat | System sensor 5351E + B312NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4x0.22 kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen (nettó) | [5 empty] | 0 | 0
Bp., VI. kerület Podmaniczky u. 33.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4x0.22 kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen (nettó) | [5 empty] | 0 | 0
Bp., VIII. kerület Baross u. 111/b.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4x0.22 kábel |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen (nettó) | [5 empty] | 0 | 0
Bp., IX. kerület Haller u. 84-86.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen (nettó) | [5 empty] | 0 | 0
Bp., X. kerület Állomás u. 25.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Hősebesség érzékelő + relés Aljzat | System sensor 5351E + B312NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4x0.22 kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen (nettó) | [5 empty] | 0 | 0
Bp., X. kerület Újhegyi stny. 16.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Hősebesség érzékelő + relés Aljzat | System sensor 5351E + B312NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4x0.22 kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen (nettó) | [5 empty] | 0 | 0
Bp., XI. kerület Bertalan L. u. 21.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Hősebesség érzékelő + relés Aljzat | System sensor 5351E + B312NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4x0.22 kábel |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0
Bp., XIII. kerület Balzac u. 8-10.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0
Bp., XIII. kerület Szent László u. 111.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Hősebesség érzékelő + relés Aljzat | System sensor 5351E + B312NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4x0.22 kábel |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0
Bp., XIV. kerület Adria stny. 2.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Hősebesség érzékelő + relés Aljzat | System sensor 5351E + B312NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4x0.22 kábel |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0
Bp., XV. kerület Szerencs u. 13.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4x0.22 kábel |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0
Bp., XVI. kerület Magyarvár u. 40.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4x0.22 kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0
Bp., XVII. kerület Széchenyi u. 9-11.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Hősebesség érzékelő + relés Aljzat | System sensor 5351E + B312NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4x0.22 kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0
Bp., XVIII. kerület Üllői út 547.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Hősebesség érzékelő + relés Aljzat | System sensor 5351E + B312NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4x0.22 kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0
Bp., XIX. kerület Batthyányi u. 3.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4x0.22 kábel |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0
Bp., XX. kerület Tinódi u. 2.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4x0.22 kábel |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
32 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0
Bp., XXI. kerület Csete B. u. 7.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Riasztó központ | Premier 832 fémdobozos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 zónás bővítő | Premier 8x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Felügyelt segédtápegység | Premier Elite PSU200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LCDL kezelő nagy | Premier LCDL Iconic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kültéri hang-fény jelző | Solo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Mozgásérzékelő | OPTEX RXC-ST | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Fúrás/rezgás érzékelő | Cosmotron VVS 300C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nyitárérzékelő páncélra | SC 555/AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Támadásjelző, memőria nélkül | SENTROL 3045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rádiós támadásjelző szett (1 vevő, 3 adó) | RF 218-1/ RF 1234-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nyitásérzékelő | CQR SC 513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Optikai füstérzékelő + relés aljzat | System sensor 2351E + B312NL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Hősebesség érzékelő + relés Aljzat | System sensor 5351E + B312NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12V 7 Ah akkumulátor | YUASA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 12V 18 Ah akkumulátor | YUASA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4x0.22 kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2x0.5 + 4x0.22 kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | egyéb szerelés anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
33 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0
Bp., XXII. kerület Tolcsvai u. 7.
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rack-es kivitelü szünetmentes tápegység 1 kVA | APLUS UPS A+ PLUSIII-1KLR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rack-es 9-os 230V elosztó | Triton 620S10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 450mm rackpolc | Triton RAB-UP-450-A4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAT5 UTP kábel |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | MCS 1 műa. Csatorna |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MCS 2 műa. Csatorna |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
34 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0
Bp., IX. kerület Ecseri u. 9. külső pakoló
Ssz. | Eszköz | Típus | db/m | anyag egységár (nettó Ft) | Díj egységár (nettó Ft) | Anyag összesen (nettó Ft) | Díj összesen (nettó Ft)
1 | 8 csatornás Digitális IP Rögzítő (beépített 2x2 TB merevlemez) | Samsung SRN873 SP 2T +2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kamera | Samsung QND 6070 RP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | POE feladó kamerához |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1A tápegységgel egybeépített terminál | SW510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7,2Ah akku |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | nagytávolságú olvasó+ konzol |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | LAN csatoló Seawing terminálhoz |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | min 300X600 kulcsos kültéri szerelődoboz |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Oszlop | 3m-es | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Oszlop - szükséges villámvédelemmel ellátva | 6m-es | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CAT5 UTP kábel |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2x0.5+8x0.22 kábel |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MTL 3x 0.75 kábel |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | műa gégecső |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Egyéb szerelési anyag |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Üzembe helyezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Érintésvédelem |  | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Tervezés |  | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Oktatás |  | 1 |  | 0 |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0 | 0